
南通鹏鹞水务水质公告


               2026年第8周


	项  目
	出厂水

	
	取样时间：8：00                              取样地点：二级泵房

	
	16日
	17日
	18日
	19日
	20日
	21日
	22日
	标准

限值

	
	周一
	周二
	周三
	周四
	周五
	周六
	周日
	

	色  度

（度）
	<5
	<5
	<5
	<5
	<5
	<5
	<5
	≤15

	臭和味
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	无异臭、异味

	肉眼可见物
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无

	PH
	7.70
	7.64
	7.66
	7.81
	7.80
	7.79
	7.72
	6.5-

8.5

	浑浊度

﹙NTU﹚
	0.12
	0.12
	0.13
	0.13
	0.11
	0.11
	0.12
	≤1

	游离余氯（mg/L）
	0.45
	0.40
	0.45
	0.40
	0.45
	0.40
	0.40
	≥0.3

	高锰酸盐指数（mg/L）
	0.80
	0.78
	0.94
	1.00
	0.92
	0.80
	0.88
	≤3

	氨(以N计)
（mg/L）
	<0.02
	<0.02
	<0.02
	<0.02
	<0.02
	<0.02
	<0.02
	≤0.5

	菌落总数

（CFU/ml）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100

	总大肠菌群(MPN/100mL)
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	不得

检出

	大肠艾希氏菌(MPN/100mL)
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	不得

检出


说明： 1.本周出厂水水质合格率为100%，符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）要求。

2.备用水源水水质合格率100%，符合《地表水环境标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水标准。

 南通鹏鹞水务水质检测中心
                                                          二〇二六年二月二十六日 
