南通鹏鹞水务管网水水质公告

2025年09月

| 项 目 | 水样名称：管网水 取样时间：09月25日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 取样地点 |  |  |  | 标准 限值 |
|  | 吴窑段 | 磨头段 | 如皋水厂 | 海安供水公司 |  |
| 色 度 （度） | <5 | <5 | <5 | <5 | ≤15 |
| 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无异臭、异味 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 浑浊度 ﹙NTU﹚ | 0.16 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | ≤1 |
| 游离余氯（mg/L） | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | ≥0.05 |
| 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | - 0.80 | 0.72 | - 0.72 | 0.80 | ≤3 |
| 菌落总数 （CFU/ml） | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得 检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得 检出 |

说明：1.本月管网水水质合格率为100%，符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）要求。

南通鹏鹞水务水质检测中心

二〇二五年九月二十八日